## F-15-1 分部分项工程清单与计价表
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：12m宽实验室--电气工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院建筑工程学院拟建结构实验室项目 | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:动力配电箱 AP 2.规格:非标；定制，具体详见系统图 3.安装方式:距地1.6米；挂墙明装 4.包含电气元件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:难燃PVC电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 196.04
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：12m宽实验室--电气工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院建筑工程学院拟建结构实验室项目 | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
3 | 030411004001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV-450/750 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安 装 |  | m | 260.32
4 | 030411004002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV-450/750 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 340
5 | 030412005001 | 荧光灯 | [项目特征] 1.名称:节能灯 2.型号:吸顶式 双管 3.规格:36W(节能灯) 4.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 20
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：12m宽实验室--电气工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院建筑工程学院拟建结构实验室项目 | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
6 | 030404035001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:带保护接点暗装插座(2+3+3孔) 2.规格:250V；10A安全型电源插座 3.安装方式:由现场要求确定 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 15
7 | 030404034001 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:双联翘板暗装开关 2.规格:250V；10A 3.安装方式:底距地1.4米 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 2
8 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:塑料接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86*86 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 37
防雷接地
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：12m宽实验室--电气工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院建筑工程学院拟建结构实验室项目 | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
9 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用钢结构的桁架作引下线,上与压型钢板焊接,下与基础钢筋焊接。 3.断接卡子、箱材质、规格:建筑物四角在距室外地坪以上0.8米处设测试卡子。 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 |  | m | 64
10 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室外 [工作内容] 1.接地母线制 作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 74
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：12m宽实验室--电气工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院建筑工程学院拟建结构实验室项目 | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
11 | 030409004001 | 均压环 | [项目特征] 1.名称:均压环 2.安装形式:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础粱及结构地板上下两层主筋相互焊接成成网作接地体。 [工作内容] 1.均压环敷设 2.钢铝窗接地 3.柱主筋与圈梁焊接 4.利用圈梁钢筋焊接 5.补刷（喷）油漆 |  | m | 90
12 | 030409008001 | 等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称:等电位端子箱 MEB 2.规格：非标；定制，具体详见系统图 3.材质:热镀锌钢板 4.安装方式:距地0.5米安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：12m宽实验室--电气工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院建筑工程学院拟建结构实验室项目 | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
13 | 030409002002 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50*5 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 5
14 | 030409002003 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:铜芯线 3.规格:ZR-BV-95mm2 4.安装部位:室内 5.安装形式:接地的设备均用此线与LEB箱连接 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 15
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：12m宽实验室--电气工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院建筑工程学院拟建结构实验室项目 | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
15 | 030409002004 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:铜芯线 3.规格:ZR-BV-35mm2 4.安装部位:室内 5.安装形式:接地的弱电设备均用此线与等电位箱连接 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 15
16 | 030409002005 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:总等电位联结主母线 2.材质:铜芯线 3.规格:ZR-BV-25mm2 4.安装部位:室内 5.安装形式:总等电位联结必须与楼内所有导电部分相互连接,如保护干 线、接地干线、建筑物内的输送管道的金属件(如水管等)、空调系统的升压管、建筑物金属构件等导电体。 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 30
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：12m宽实验室--电气工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院建筑工程学院拟建结构实验室项目 | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
17 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地网调试 2.类别:接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 系统 | 1
室外电缆
18 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:难燃PVC电线管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 156
19 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-0.6/1KV-5*50 2.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 266
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：12m宽实验室--电气工程 |  |  |  |  | 标段：云南工商学院建筑工程学院拟建结构实验室项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-19 施工组织措施项目清单与计价表
F-19：施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：12m宽实验室--电气工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院建筑工程学院拟建结构实验室项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
1 |  | 绿色施工及安全文明施工措施费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工及环境保护费 |  |  | 6.69 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  |  | 1.59 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
1.3 | 03B001 | 绿色施工措施费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
2 | 031302005001 | 冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费 |  |  | 2.47 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
4 | 031301009001 | 特殊地区施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
5 | 03B002 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费
6 | 03B003 | 行车、 行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0
8 | 03B004 | 其他施工组织措施项目费 |  |  | 0
合 计
注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称； 2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20 其他项目清单与计价表
F-20：其他项目清单与计价表
工程名称：12m宽实验室--电气工程 |  | 标段：云南工商学院建筑工程学院拟建结构实验室项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见明细表F-21
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-22
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-23
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-24
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见明细表F-25
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见明细表F-26
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 详见明细表F-27
6 | 优质工程增加费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
合 计 | [5 empty] | —
注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列； 2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列； 3.材料（设备)暂估单价进人清单项目综合单价； 4.索赔现现场签字在工程结算期计列。

## F-21 暂列金额明细表
F-21：暂列金额明细表
工程名称：12m宽实验室--电气工程 |  | 标段：云南工商学院建筑工程学院拟建结构实验室项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中； 2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：12m宽实验室--电气工程 |  | 标段：云南工商学院建筑工程学院拟建结构实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 其他规费 |  | 工伤保险费+环境保护税+工程排污费
1.1 | 工伤保险费 |  | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  |  |  | 0.5
1.2 | 环境保护税
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：