设计任务书

（初稿）

注：此设计任务书内容为初稿。项目设计启动后，若设计任务书需调整，合同附件以甲乙双方签字认可更新设计任务书或双方签字认可的补充文件为准。

目录

第一部分 总则	2

第二部分 制图总则	3

一、 图纸规格	3

二、 图面要求	3

三、 修改图纸	3

四、 设计深度	3

五、 电子文档	3

六、 图纸份数	3

七、 时间安排	3

第三部分 项目设计总要求	5

第四部分 建筑施工图设计	4

一、 设计说明	5

二、 功能需求	5

第一部分 总 则

一、本设计任务书作为 “云南工商学院建工学院和智工学院新建实验实训中心项目”初步设计和施工图设计阶段的指导性技术文件，若有异议，请及时与我方相关人员协调沟通解决，若无异议，需严格遵照执行。

二、设计工作开展前，请各专业设计人员仔细阅读本书，为确保项目设计的技术统一，便于项目实施，设计单位应尽量按本要求开展设计，若有不明确之处或不同意见，应与甲方协商，取得一致意见方可付诸实施。

三、本基本要求同国家现行规范、规定有冲突的部分按现行规范、规定为准。若政府部门出具的审查意见与本设计要求相矛盾，则以政府部门的审查意见为准。选用建筑构造图集做法时需按照我方提供的企业标准做法执行，若有不同意见，请及时沟通协商解决。

四、特殊设计不在本设计任务书要求范围内。

第二部分 制图总则

一、图纸规格

图纸规格宜统一以A1号图幅为主要出图图幅。当条件允许时，所用图幅种类不超过两种。

二、图面要求

施工图纸中各种做法、标注应清晰明确，不同种类的标注字体及大小需相对一致，其中包括图纸目录、图签部分、图纸的主要内容部分。

三、修改图纸

应进行统一编号，同时在改图上注明此前编号为XX的施工图作废；若仅仅是部分修改，则修改部分与不修改部分应有明显的区别（标示范围或填充表示）。

四、设计深度

设计深度应严格执行建设部颁发的现行《建设工程设计文件编制深度的规定》。

五、电子文档

设计单位应向建设单位提供与正式图纸一致的电子文档3份，该电子文档应按1:1比例绘制，不得只改动标注尺寸；图层应分层明确，不得混淆，以便各专业图叠合对照。

六、图纸份数

设计单位应提供全套初设图蓝图8套（总平图15套）及配套报建文本，全套施工图蓝图12套。

六、时间安排

①方案设计成果向建筑施工图引导设计阶段9月11日-9月17日；

②规划报规文本编制阶段9月19日—10月4日；

施工图初步设计阶段9月19日—10月4日；

施工图设计阶段 9月19日—10月4日。

第三部分  项目设计总要求

一、设计依据

1、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

2、《昆明市规划管理技术规定》

3、宿舍建筑设计规范JGJ 36-2016 文字版

4、《车库设计规范》JGJ 100－2015

5、《建筑设计防火规范》GB50016-2018

6、国家、云南其它设计标准及设计规范

7、建设方指导意见及相关要求

二、总图设计要求

1、应结合地形处理好场地与外部道路的高差，以及地块内部场地排水问题。必须处理好场地与建筑内部的高差，建筑周围不应有积水，排水通畅。

2、水专业总图设计应考虑校园内雨水管网系统。场地内必须的设备管道及化粪池等应尽量隐蔽，且应注意安全问题。

3、电气专业应提供本项目配电总图，计算出本项目用电负荷，并预留足够容量。高压部分考虑用学校2#专家公寓、3#专家公寓室外箱变，后期方案阶段总图设计应提出准确的室外箱变场地位置及尺寸、室内配电房位置尺寸。

三、总平面布置

1、明确本项目内道路及与周边相邻道路标高、衔接关系。

2、项目内道路（含消防车道）设计要一次到位。

3、消防车道和绿化景观有机结合，既有利于景观的营造又有利于消防车停车和扑救操作。

4、当地形出现较大高差时，应针对其竖向关系进行优化分析。

四、建筑指标

计算应符合现行规范、规定及技术要求，指标数据应准确；尤其是建筑面积的计算要精确并随设计的加深不断核算直至最终成果，并对最终结果负责。需提供设计概算一份（准确度应符合国家相关文件规定）、指标分析报告一份。

第四部分 建筑施工图设计

一、设计说明

1、工程名称：云南工商学院建工学院和智工学院新建实验实训中心项目

2、设计体量：约3000㎡

3、建设位置：详见云南工商学院总平图

4、地形图：详见云南工商学院东南地块地形图

二、功能需求

1、拟建地上建筑为1—3层实验实训中心，建筑风格总体同学校已竣工教学楼、实训楼项目，平面布置方案及要求详见相关资料。

2、拟建项目设计在符合国家相关法规的前提下，需考虑有利于后期施工、有利于节约成本、有利于节约建设工期、有利于满足使用功能，若有矛盾之处，及时同甲方沟通取舍。

3、在不违背规划部门相关规范的情况下充分发挥地块的土地利用率，尽可能保证实验实训功能用房，适量考虑配套用房。

4、消防主机位置需统一安置在力行楼一楼消防控制室。详细明确系统图、平面图。

5、装修品质参照云南工商学院已完实训楼、教学楼装修品质。（特殊实验室、功能室、设备间除外）

6、在设计过程中根据需要同甲方及时组织召开会议确定方案、材料等。